別表第5―2(第28条関係)

| 高圧関係絶縁抵抗測定 年 月 日 天候 気温 ℃ 湿度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験使用機器 |  | Vメガ― 製造者名 型式 No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種別 | R―E | S―E | T―E |  | P―S |  | 結果 |  |  |  | 種別 | R―E |  |  | S―E |  | T―E | P―S |  |  | 結果 |
| (注) 種別欄は、機器、母線または電線路等を記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 絶縁耐力試験 年 月 日 天候 気温 ℃ 湿度 ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被試験機器名 |  | 最大使用電圧 |  | 試験電圧 |  |  |  | 電圧計の読み |  | 励磁電流 |  |  | 漏洩電流 |  |  | 試験時間 |  |  |  | 結果 |  |
| 試験回路接続図 最大使用電圧 変圧比 電圧計の読み ＝ ( V) × 1.5( V／ ) ＝ ( V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験使用機器の銘板記載事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機器名 |  | 製造者 |  |  |  | 型式 |  |  | 製造番号 |  |  |  |  | 定格 |  |  |  |  | 備考 |  |  |