別表第8―1(第28条関係)

ボイラー保安日誌

第　　号ボイラー　　　　年　　月分

| 項目 日・曜 |  | 運転時 | 給水流 (最大) | 過熱器出口蒸気 (最大) |  |  | 缶水 |  | 記事 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 流量 | 圧力 | 温度 | PH | 導電率 |  |
|  |  | 時間：分 | ton／h | ton／h | MPa | ℃ | PH | mS／m |  |
| 管理値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

当月末運転記録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒸気圧力・蒸気温度管理記録

| 項目 |  | 当月 | 前回定検後 | 累積 |  | 項目 |  | 当月分 | 前回検査後 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運転時間 | 時間：分 |  |  |  |  | 蒸気圧力が定格圧力の5％を超えて運転した時間 | 時間：分 |  |  |
| 蒸気発生量 | ton |  |  |  |  | 蒸気温度が定格温度より8℃以上の温度で運転した時間 | 時間：分 |  |  |
| ごみ焼却量 | ton |  |  |  |  | 蒸気温度が定格温度より14℃以上の温度で運転した場合 | 時間：分 |  |  |
| バーナ灯油使用量 |  |  |  |  |  | 蒸気温度が定格温度より28℃以上の温度で運転した場合 | 時間：分 |  |  |